| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на оборудование С 10.03.2015 г. НОВИНКА: печи с номинальной температурой 1200 - 1300 0С – нагреватель KANTHAL A1 |
| --- |
| № п/п | Н а и м е н о в а н и е | Размеры раб. камеры, мм | Материал раб. камеры | Тип регулятора | Мощность кВт / число фаз | Стабильность температуры в установившемся( тепловом режиме в точке измере- ния , без садки, не хуже, 0С | Розничная цена, грн., в т.ч. НДС20% |
| 1 | СНОЛ 20/350 (вентил.) | 300 х 340 х 200 | сталь | аналоговый | 1 / 1 | ± 2 | 12 315 - 00 |
| 2 | СНОЛ 20/350 (вентил.) | 300 х 340 х 200 | сталь | микропроцессорный | 1 / 1 | ± 0,5 | 12 861 - 00 |
| 3 | СНОЛ 20/350 (вентил.) | 300 х 340 х 200 | сталь | программируемый | 1 / 1 | ± 0,5 | 24 093 - 00 |
| 4 | СНОЛ 20/350 (вентил.) | 300 х 340 х 200 | нерж. сталь | аналоговый | 1 / 1 | ± 2 | 15 105 - 00 |
| 5 | СНОЛ 20/350 (вентил.) | 300 х 340 х 200 | нерж. сталь | микропроцессорный | 1 / 1 | ± 0,5 | 15 675 - 00 |
| 6 | СНОЛ 20/350 (вентил.) | 300 х 340 х 200 | нерж. сталь | программируемый | 1 / 1 | ± 0,5 | 26 901 - 00 |
| 7 | СНОЛ 20/350 VARIO(вентил.) | 300 х 340 х 200 | сталь | аналоговый | 1 / 1 | ± 2 | 14 815 - 00 |
| 8 | СНОЛ 20/350 VARIO(вентил.) | 300 х 340 х 200 | сталь | микропроцессорный | 1 / 1 | ± 0,5 | 15 361 - 00 |
| 9 | СНОЛ 20/350 VARIO(вентил.) | 300 х 340 х 200 | сталь | программируемый | 1 / 1 | ± 0,5 | 26 593 - 00 |
| 10 | СНОЛ 20/350 VARIO(вентил.) | 300 х 340 х 200 | нерж. сталь | аналоговый | 1 / 1 | ± 2 | 17 605 - 00 |
| 11 | СНОЛ 20/350 VARIO(вентил.) | 300 х 340 х 200 | нерж. сталь | микропроцессорный | 1 / 1 | ± 0,5 | 18 175 - 00 |
| 12 | СНОЛ 20/350 VARIO(вентил.) | 300 х 340 х 200 | нерж. сталь | программируемый | 1 / 1 | ± 0,5 | 29 401 - 00 |
| 13 | СНОЛ 24/200 | 300 х 380 х 200 | сталь | аналоговый | 1 / 1 | ± 5 | 10 125 – 00 |
| 14 | СНОЛ 24/200 | 300 х 380 х 200 | сталь | микропроцессорный | 1 / 1 | ± 2 | 10 656 – 00 |
| 15 | СНОЛ 24/200 | 300 х 380 х 200 | сталь | программируемый | 1 / 1 | ± 2 | 21 885 – 00 |
| 16 | СНОЛ 24/200 | 300 х 380 х 200 | нерж. сталь | аналоговый | 1 / 1 | ± 5 | 13 308 – 00 |
| 17 | СНОЛ 24/200 | 300 х 380 х 200 | нерж. сталь | микропроцессорный | 1 / 1 | ± 2 | 13 869 – 00 |
| 18 | СНОЛ 24/200 | 300 х 380 х 200 | нерж. сталь | программируемый | 1 / 1 | ± 2 | 25 101 – 00 |
| 19 | СНОЛ 24/350 | 300 х 380 х 200 | сталь | аналоговый | 2 / 1 | ± 5 | 10 515 – 00 |
| 20 | СНОЛ 24/350 | 300 х 380 х 200 | сталь | микропроцессорный | 2 / 1 | ± 2 | 11 061 – 00 |
| 21 | СНОЛ 24/350 | 300 х 380 х 200 | сталь | программируемый | 2 / 1 | ± 2 | 22 293 – 00 |
| 22 | СНОЛ 24/350 | 300 х 380 х 200 | нерж. сталь | аналоговый | 2 / 1 | ± 5 | 13 305 – 00 |
| 23 | СНОЛ 24/350 | 300 х 380 х 200 | нерж. сталь | микропроцессорный | 2 / 1 | ± 2 | 13 875 – 00 |
| 24 | СНОЛ 24/350 | 300 х 380 х 200 | нерж.сталь | программируемый | 2 / 1 | ± 2 | 25 101 – 00 |
| 25 | СНОЛ 67/350-И1 | 390 х 445 х 390 | сталь | аналоговый | 2 / 1 | ± 5 | 11 622 – 00 |
| 26 | СНОЛ 67/350-И1 | 390 х 445 х 390 | сталь | микропроцессорный | 2 / 1 | ± 2 | 12 168 – 00 |
| 27 | СНОЛ 67/350-И1 | 390 х 445 х 390 | сталь | программируемый | 2 / 1 | ± 2 | 23 400 – 00 |
| 28 | СНОЛ 67/350-И1 | 390 х 445 х 390 | нерж. сталь | аналоговый | 2 / 1 | ± 5 | 17 112 – 00 |
| 29 | СНОЛ 67/350-И1 | 390 х 445 х 390 | нерж. сталь | микропроцессорный | 2 / 1 | ± 2 | 17 676 – 00 |
| 30 | СНОЛ 67/350-И1 | 390 х 445 х 390 | нерж. сталь | программируемый | 2 / 1 | ± 2 | 28 905 – 00 |
| 31 | СНОЛ 58/350-И4 (вентил.) | 390 х 380 х 390 | сталь | аналоговый | 2 / 1 | ± 2 | 13 059 – 00 |
| 32 | СНОЛ 58/350-И4 (вентил.) | 390 х 380 х 390 | сталь | микропроцессорный | 2 / 1 | ± 0,5 | 13 587 – 00 |
| 33 | СНОЛ 58/350-И4 (вентил.) | 390 х 380 х 390 | сталь | программируемый | 2 / 1 | ± 0,5 | 24 819 – 00 |
| 34 | СНОЛ 58/350-И4 (вентил.) | 390 х 380 х 390 | нерж. сталь | аналоговый | 2 / 1 | ± 2 | 18 753 – 00 |
| 35 | СНОЛ 58/350-И4 (вентил.) | 390 х 380 х 390 | нерж. сталь | микропроцессорный | 2 / 1 | ± 0,5 | 19 320 – 00 |
| 36 | СНОЛ 58/350-И4 (вентил.) | 390 х 380 х 390 | нерж. сталь | программируемый | 2 / 1 | ± 0,5 | 30 552 – 00 |
| 37 | СНОЛ 7/350 | 75 х 450 х 100 | сталь | аналоговый | 1 / 1 | ± 5 | 6 624 – 00 |
| 38 | СНОЛ 7/350 | 75 х 450 х 100 | нерж. сталь | аналоговый | 1 / 1 | ± 5 | 8 721 – 00 |
| 39 | СНОЛ 7/400 | 75 х 450 х 100 | сталь | микропроцессорный | 1 / 1 | ± 2 | 7 164 – 00 |
| 40 | СНОЛ 7/400 | 75 х 450 х 100 | сталь | программируемый | 1 / 1 | ± 2 | 18 393 – 00 |
| 41 | СНОЛ 7/400 | 75 х 450 х 100 | нерж. сталь | микропроцессорный | 1 / 1 | ± 2 | 9 285 – 00 |
| 42 | СНОЛ 7/400 | 75 х 450 х 100 | нерж. сталь | программируемый | 1 / 1 | ± 2 | 20 514 – 00 |
| 43 | СНОЛ 75/350 | 390 х 530 х 390 | сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 10 | 17 376 – 00 |
| 44 | СНОЛ 75/350 | 390 х 530 х 390 | сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 5 | 17 925 – 00 |
| 45 | СНОЛ 75/350 | 390 х 530 х 390 | сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 5 | 29 160 – 00 |
| 46 | СНОЛ 75/350 | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 10 | 21 912 – 00 |
| 47 | СНОЛ 75/350 | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 5 | 22 464 – 00 |
| 48 | СНОЛ 75/350 | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 5 | 33 696 – 00 |
| 49 | СНОЛ 75/400 | 390 х 530 х 390 | сталь | микропроцессорный | 5 / 3 | ± 4 | 18 282 – 00 |
| 50 | СНОЛ 75/400 | 390 х 530 х 390 | сталь | программируемый | 5 / 3 | ± 4 | 29 514 – 00 |
| 51 | СНОЛ 75/400 | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | микропроцессорный | 5 / 3 | ± 4 | 24 522 – 00 |
| 52 | СНОЛ 75/400 | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | программируемый | 5 / 3 | ± 4 | 35 754 - 00 |
| 47 | СНОЛ 75/350 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 10 | 19 530 – 00 |
| 48 | СНОЛ 75/350 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 2 | 20 064 – 00 |
| 49 | СНОЛ 75/350 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 2 | 31 296 – 00 |
| 50 | СНОЛ 75/350 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 10 | 23 700 – 00 |
| 51 | СНОЛ 75/350 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 2 | 24 276 – 00 |
| 52 | СНОЛ 75/350 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 2 | 35 508 – 00 |
| 53 | СНОЛ 75/400 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | сталь | микропроцессорный | 5,5 / 3 | ± 2 | 24 618 – 00 |
| 54 | СНОЛ 75/400 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | сталь | программируемый | 5,5 / 3 | ± 2 | 35 850 – 00 |
| 55 | СНОЛ 75/400 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | микропроцессорный | 5,5 / 3 | ± 2 | 32 010 – 00 |
| 56 | СНОЛ 75/400 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. сталь | программируемый | 5,5 / 3 | ± 2 | 43 242 – 00 |
| 57 | СНОЛ 75/500 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. | микропроцессорный | 6,6 / 3 | ± 10 | 44 958 – 00 |
| 58 | СНОЛ 75/500 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. | программируемый | 6,6 / 3 | ± 10 | 56 190 – 00 |
| 59 | СНОЛ 75/600 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. | микропроцессорный | 7,5 / 3 | ± 10 | 60 702 – 00 |
| 60 | СНОЛ 75/600 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. | программируемый | 7,5 / 3 | ± 10 | 71 934 – 00 |
| 61 | СНОЛ 75/700 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. | микропроцессорный | 7,5 / 3 | ± 10 | 60 702 – 00 |
| 62 | СНОЛ 75/700 (вентил.) | 390 х 530 х 390 | нерж. | программируемый | 7,5 / 3 | ± 10 | 71 934 – 00 |
| 63 | СНОЛ 120/350 | 600 х 445 х 500 | сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 5 | 18 546 – 00 |
| 64 | СНОЛ 120/350 | 600 х 445 х 500 | сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 2 | 19 476 – 00 |
| 65 | СНОЛ 120/350 | 600 х 445 х 500 | сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 2 | 30 318 – 00 |
| 66 | СНОЛ 120/350 | 600 х 445 х 500 | нерж. сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 5 | 23 640 – 00 |
| 67 | СНОЛ 120/350 | 600 х 445 х 500 | нерж. сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 2 | 24 210 – 00 |
| 68 | СНОЛ 120/350 | 600 х 445 х 500 | нерж. сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 2 | 35 442 – 00 |
| 69 | СНОЛ 100/350 (вентил.) | 600 х 380 х 500 | сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 5 | 22 716 – 00 |
| 70 | СНОЛ 100/350 (вентил.) | 600 х 380 х 500 | сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 2 | 23 244 – 00 |
| 71 | СНОЛ 100/350 (вентил.) | 600 х 380 х 500 | сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 2 | 34 476 – 00 |
| 72 | СНОЛ 100/350 (вентил.) | 600 х 380 х 500 | нерж. сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 5 | 28 296 – 00 |
| 73 | СНОЛ 100/350 (вентил.) | 600 х 380 х 500 | нерж. сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 2 | 28 878 – 00 |
| 74 | СНОЛ 100/350 (вентил.) | 600 х 380 х 500 | нерж. сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 2 | 40 110 – 00 |
| 75 | СНОЛ 220/350 (вентил.) | 600 х 620 х 600 | сталь | микропроцессорный | 6 / 3 | ± 2 | 41 046 – 00 |
| 76 | СНОЛ 220/350 (вентил.) | 600 х 620 х 600 | сталь | программируемый | 6 / 3 | ± 2 | 52 278 – 00 |
| 77 | СНОЛ 220/350 (вентил.) | 600 х 620 х 600 | нерж. Сталь | микропроцессорный | 6 / 3 | ± 2 | 50 886 – 00 |
| 78 | СНОЛ 220/350 (вентил.) | 600 х 620 х 600 | нерж. Сталь | программируемый | 6 / 3 | ± 2 | 62 118 – 00 |
| 79 | СНОЛ 250/350 | 600 х 670 х 630 | сталь | микропроцессорный | 6 / 3 |  | 35 088 – 00 |
| 80 | СНОЛ 250/350 | 600 х 670 х 630 | сталь | программируемый | 6 / 3 |  | 46 320 – 00 |
| 81 | СНОЛ 250/350 | 600 х 670 х 630 | нерж. сталь | микропроцессорный | 6 / 3 |  | 42 462 – 00 |
| 82 | СНОЛ 250/350 | 600 х 670 х 630 | нерж. сталь | программируемый | 6 / 3 |  | 53 694 - 00 |
| 83 | Поддоны для электродов к СНОЛ 75/350(400) (доп. комплектация) | 100 х 500 х 45 | сталь |  | 1 842,00/15шт. |
|  |  | 100 х 500 х 45 | нерж.сталь |  | 2 982,00/15шт. |
| 84 | Нагреватель ленточный к сушильным шкафам СНОЛ | 2 / 1 | 3 372–00 (10м) 2 808–00 (5м) |
| 85 | Установка смотрового стекла в сушильный шкаф СНОЛ 58 – СНОЛ 250 (двойной стекло пакет) | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | 1 794 - 00 |
| 86 | Установка подсветки (лампочка 15 Вт - 300°) | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | 1 470 - 00 |

| № п/п | Н а и м е н о в а н и е | Размеры раб. камеры, мм | Материал раб. камеры | Тип регулятора | Мощность кВт / число фаз | Стабильность температуры в установившемся( тепловом режиме в точке измере- ния , без садки, не хуже, 0С | Розничная Цена, грн., в т.ч. НДС20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печи электрические муфельные лабораторные до 1300ºС. ТУ У 31.6-30676394.002-2002; ТУ У 31.6-30676394.004-2003 |
| 1 | СНОЛ 7,2/900 | 190 х 295 х 133 | керамика | микропроцессорный | 3,3 / 1 | ± 4 | 21 099 – 00 |
| 2 | СНОЛ 7,2/900 | 190 х 295 х 133 | керамика | программируемый | 3,3 / 1 | ± 4 | 32 331 – 00 |
| 3 | СНОЛ 7,2/1100 | 190 х 295 х 133 | керамика | аналоговый | 3,3 / 1 | ± 15 | 20 562 – 00 |
| 4 | СНОЛ 7,2/1100 | 190 х 295 х 133 | керамика | микропроцессорный | 3,3 / 1 | ± 4 | 21 099 – 00 |
| 5 | СНОЛ 7,2/1100 | 190 х 295 х 133 | керамика | программируемый | 3,3 / 1 | ± 4 | 32 331 – 00 |
| 6 | СНОЛ 7,2/1300 Kanthal A1 | 190 х 295 х 133 | керамика | микропроцессорный | 3,3 / 1 | ± 4 | 41 037 – 00 |
| 7 | СНОЛ 7,2/1300 Kanthal A1 | 190 х 295 х 133 | керамика | программируемый | 3,3 / 1 | ± 4 | 52 266 – 00 |
| 8 | СНОЛ 8,2/1100 | 200 х 320 х 130 | волокно | аналоговый | 2,5 / 1 | ± 4 | ОЖИДАЮТСЯ В ПРОДАЖЕ С 01.04.2015г. |
| 9 | СНОЛ 8,2/1100 | 200 х 320 х 130 | волокно | микропроцессорный | 2,5 / 1 | ± 4 |  |
| 10 | СНОЛ 8,2/1100 | 200 х 320 х 130 | волокно | программируемый | 2,5 / 1 | ± 4 |  |
| 11 | СНОЛ 15/900 | 250 х 300 х 200 | керамика | микропроцессорный | 3,3 / 1 | ± 4 | 25 788 – 00 |
| 12 | СНОЛ 15/900 | 250 х 300 х 200 | керамика | программируемый | 3,3 / 1 | ± 4 | 37 017 – 00 |
| 13 | СНОЛ 15/1100 | 250 х 300 х 200 | керамика | аналоговый | 3,3 / 1 | ± 15 | 25 248 – 00 |
| 14 | СНОЛ 15 /1100 | 250 х 300 х 200 | керамика | микропроцессорный | 3,3 / 1 | ± 5 | 25 788 – 00 |
| 15 | СНОЛ 15 /1100 | 250 х 300 х 200 | керамика | программируемый | 3,3 / 1 | ± 5 | 37 017 – 00 |
| 16 | СНОЛ 15/1200 (закрытый нагреватель Kanthal A1 ) | 250 х 300 х 200 | керамика | микропроцессорный | 3,9 / 1 | ± 5 | 44 796 – 00 |
| 17 | СНОЛ 15/1200 (закрытый нагреватель Kanthal A1 ) | 250 х 300 х 200 | керамика | программируемый | 3,9 / 1 | ± 5 | 56 028 – 00 |
| 18 | СНОЛ 15/1300 Kanthal A1 | 250 х 300 х 200 | керамика | микропроцессорный | 3,9 / 1 | ± 5 | 46 833 – 00 |
| 19 | СНОЛ 15/1300 Kanthal A1 | 250 х 300 х 200 | керамика | программируемый | 3,9 / 1 | ± 5 | 58 065 – 00 |
| 20 | СНОЛ 30/1100 | 300 х 400 х 250 | керамика | аналоговый | 7,5 / 3 | ± 15 | 28 533 – 00 |
| 21 | СНОЛ 30/1100 | 300 х 400 х 250 | керамика | микропроцессорный | 7,5 / 3 | ± 5 | 29 076 – 00 |
| 22 | СНОЛ 30/1100 | 300 х 400 х 250 | керамика | программируемый | 7,5 / 3 | ± 5 | 40 311 – 00 |
| 23 | СНОЛ 30/1100 (закрытый нагреватель,с вытяжкой) Kanthal A1 | 300 х 400 х 250 | керамика | микропроцессорный | 7,5 / 3 | ± 5 | 53 601 – 00 |
| 24 | СНОЛ 30/1100 (закрытый нагреватель,с вытяжкой) Kanthal A1 | 300 х 400 х 250 | керамика | программируемый | 7,5 / 3 | ± 5 | 64 833 – 00 |
| 25 | СНОЛ 30/1300 Kanthal A1 | 300 х 400 х 250 | керамика | микропроцессорный | 7,5 / 3 | ± 5 | 49 374 – 00 |
| 26 | СНОЛ 30/1300 Kanthal A1 | 300 х 400 х 250 | керамика | программируемый | 7,5 / 3 | ± 5 | 60 606 – 00 |
| 27 | СНОЛ 40/1100 | 300 х 450 х 300 | волокно | аналоговый | 3,4 / 1 | ± 15 | 25 458 – 00 |
| 28 | СНОЛ 40/1100 | 300 х 450 х 300 | волокно | микропроцессорный | 3,4 / 1 | ± 5 | 25 989 – 00 |
| 29 | СНОЛ 40/1100 | 300 х 450 х 300 | волокно | программируемый | 3,4 / 1 | ± 5 | 37 221 – 00 |
| 30 | СНОЛ 40/1300 Kanthal A1 | 300 х 450 х 300 | волокно | микропроцессорный | 4,6 / 1 | ± 5 | 49 248 – 00 |
| 31 | СНОЛ 40/1300 Kanthal A1 | 300 х 450 х 300 | волокно | программируемый | 4,6 / 1 | ± 5 | 60 486 – 00 |
| 32 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 7,2/900, СНОЛ 7,2/1100 | 190 х 295 х 133 | керамика | фехраль | 3,3 / 1 | - | 7 554 – 00 |
| 33 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 7,2/1300 | 190 х 295 х 133 | керамика | Kanthal A1 | 3,3 / 1 | - | 10 887 – 00 |
| 34 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 15/900, СНОЛ 15/1100 | 200 х 300 х 250 | керамика | фехраль | 3,3 / 1 | - | 8 673 – 00 |
| 35 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 15/1300 | 200 х 300 х 250 | керамика | Kanthal A1 | 3,9 / 1 | - | 14 040 – 00 |
| 36 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 30/1100 | 300 х 400 х 250 | керамика | фехраль | 7,5 / 3 | - | 12 135 – 00 |
| 37 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 30/1100 (закрытый нагреватель,с вытяжкой) | 300 х 400 х 250 | керамика | Kanthal A1 | 7,5 / 3 | - | 22 542 – 00 |
| 38 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 30/1300 | 300 х 400 х 250 | волокно | Kanthal A1 | 7,5 / 3 | - | 21 375 – 00 |
| 39 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 40/1100 | 300 х 450 х 300 | волокно | фехраль | 3,4 / 1 | - | 13 431 – 00 |
| 40 | Муфель с нагревателем к СНОЛ 40/1300 | 300 х 450 х 300 | волокно | Kanthal A1 | 4,6 / 1 | - | 25 236 – 00 |
| 41 | Нагреватель к СНОЛ 7,2/ 900 /1100; СНОЛ 15/ 900 /1100 | - | - | фехраль | 3,3 / 1 | - | 2 850 - 00 |
| 42 | Нагреватель к СНОЛ 7,2/1300; СНОЛ 15/1300 | - | - | Kanthal A1 | 3,3 / 1 | - | 4 524 - 00 |
| 43 | Нагреватель к СНОЛ 30/1100 | - | - | фехраль | 3,4 / 1 | - | 3 618 – 00 |
| 44 | Нагреватель к СНОЛ 30/1100 | - | - | Kanthal A1 | 7,5 / 3 | - | 6 078 – 00 |
| 45 | Нагреватель к СНОЛ 30/1300 | - | - | Kanthal A1 | 7,5 / 3 | - | 6 078 - 00 |
| 46 | Нагреватель к СНОЛ 40/1100 | - | - | фехраль | 3,4 / 1 | - | 4 074 – 00 |
| 47 | Нагреватель к СНОЛ 40/1300 | - | - | Kanthal A1 | 4,6 / 1 | - | 5 748 - 00 |
| 48 | Подовая плита к СНОЛ 7,2/1100 | 456 – 00 |
| 49 | Подовая плита к СНОЛ 7,2/1300 | 510 - 00 |
| 50 | Подовая плита к СНОЛ 15/1100 | 510 - 00 |
| 51 | Подовая плита к СНОЛ 15/1300 | 564 - 00 |
| 52 | Подовая плита к СНОЛ 30/1100/1300 | 1 524 - 00 |
| 53 | Подовая плита к СНОЛ 40/1100/1300 (комплект) | 960 - 00 |
| 54 | Термопреобразователь ТХА (К) до 1100 0С | Ø3,2х200 | Спец.сталь | - | - | 1 428 – 00 |
| 55 | Термопреобразователь ТПП (S) для СНОЛ до 1300 0С / СУОЛ до 1250 0С | Ø5х200 Ø5х150 | керамика | - | - | 8 346 – 00 / 6 786 - 00 |
| 56 | Термопреобразователь ТЖК (J) до 400 0С | L – 1000мм | - | - | - | 648 - 00 |
| 57 | Вентилятор в сборе | - | - | 0,07/1 | - | 1 800 - 00 |
| 58 | TermoPro A10 – двухпозиционный регулятор | Градуировка ТЖК (J)- (50÷400), ТХА (К) – (200÷1100) | 1 200 - 00 |
| 59 | TermoPro 601 – микропроцессорный регулятор | Датчики ТХК (L),ТХА(К),ТЖК,ТСМ,ТСП,ТПП(S),ТПП(R) ,ТПР до +17000С | 1 680 - 00 |
| 60 | TermoPro 602 – микропроцессорный регулятор | Датчик ТХК (L) (50÷550) | 1 800 - 00 |
| 61 | OMRON E5CN-H - регулятор программатор | Датчики ТСП, ТЖК, ТХА, ТПП, ТПР, до +23000С | 11 232 - 00 |
| 62 | Установка системы визуализации и архивации температурных режимов на ПК ОВЕН/OMRON (программное обеспечение ОВЕН/OMRON поставляется отдельно под заказ) | Комплект поставки: регулятор с интерфейсом,преобразователь RS485/USB или RS485/RS232 | ОВЕН | 8 892 |
|  |  |  | OMRON | 18 720 |

| № п/п | Н а и м е н о в а н и е | Размеры раб. камеры, мм | Материал раб. камеры | Тип регулятора | Мощность кВт / число фаз | Стабильность температуры в установившемся( тепловом режиме в точке измере- ния , без садки, не хуже, 0С | Розничная Цена, грн., в т.ч. НДС20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | СУОЛ-0,25.1/12,5 Kanthal A1 | (25 х 100 | керамика | микропроцессорный | 1,8 / 1 | ± 4 | 21 822 – 00 |
| 64 | СУОЛ-0,25.1/12,5 Kanthal A1 | (25 х 100 | керамика | программируемый | 1,8 / 1 | ± 4 | 33 054 – 00 |
| 65 | СУОЛ-0,4.4/12,5 Kanthal A1 | (40 х 400 | керамика | микропроцессорный | 2,5 / 1 | ± 4 | 27 240 – 00 |
| 66 | СУОЛ-0,4.4/12,5 Kanthal A1 | (40 х 400 | керамика | программируемый | 2,5 / 1 | ± 4 | 38 472 – 00 |
| 67 | СУОЛ-0,6.6/12,5 Kanthal A1 | (60 х 600 | керамика | микропроцессорный | 3,5 / 1 | ± 4 | 34 926 – 00 |
| 68 | СУОЛ-0,6.6/12,5 Kanthal A1 | (60 х 600 | керамика | программируемый | 3,5 / 1 | ± 4 | 46 158 – 00 |
| 69 | СУОЛ-0,8.8/12,5 Kanthal A1 | (80 х 800 | керамика | микропроцессорный | 4,5 / 1 | ± 4 | 41 478 – 00 |
| 70 | СУОЛ-0,8.8/12,5 Kanthal A1 | (80 х 800 | керамика | программируемый | 4,5 / 1 | ± 4 | 52 710 – 00 |
| 71 | Муфель с нагревателем к СУОЛ-0,25.1/12,5 Kanthal A1 | (25 х 100 | керамика | - | 1,8 / 1 | - | 7 818 – 00 |
| 72 | Муфель с нагревателем к СУОЛ –0,4.4/12,5 Kanthal A1 | (40 х 400 | керамика | - | 2,5 / 1 | - | 10 530 – 00 |
| 73 | Муфель с нагревателем к СУОЛ-0,6.6/12,5 Kanthal A1 | (60 х 600 | керамика | - | 3,5 / 1 | - | 12 918 – 00 |
| 74 | Муфель с нагревателем к СУОЛ-0,8.8/12,5 Kanthal A1 | (80 х 800 | керамика | - | 4,5 / 1 | - | 16 302 - 00 |

Шкафы электрические сушильные вакуумные до 350 0С

(с системой автоматического поддержания вакуума и без вакуумного насоса)

| № п/п | Н а и м е н о в а н и е | Размеры раб. камеры, мм | Материал раб. камеры | Тип регулятора | Мощность кВт / число фаз | Стабильность температуры в установившемся( тепловом режиме в точке измере- ния , без садки, не хуже, 0С | Розничная Цена, грн., в т.ч. НДС20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНВС 80/350 | 450х450х400 | сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 20 | 25 566 – 00 |
| 2 | СНВС 80/350 | 450х450х400 | сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 5 | 26 097 – 00 |
| 3 | СНВС 80/350 | 450х450х400 | сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 5 | 37 332 – 00 |
| 4 | СНВС 80/350 | 450х450х400 | нерж. сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 20 | 38 736 – 00 |
| 5 | СНВС 80/350 | 450х450х400 | нерж. сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 5 | 39 297 – 00 |
| 6 | СНВС 80/350 | 450х450х400 | нерж. сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 5 | 50 526 - 00 |
| 7 | СНВС 120/350 | 400х600х500 | сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 20 | 35 037 – 00 |
| 8 | СНВС 120/350 | 400х600х500 | сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 5 | 35 673 – 00 |
| 9 | СНВС 120/350 | 400х600х500 | сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 5 | 46 905 – 00 |
| 10 | СНВС 120/350 | 400х600х500 | нерж. сталь | аналоговый | 4 / 1 | ± 20 | 54 360 – 00 |
| 11 | СНВС 120/350 | 400х600х500 | нерж. сталь | микропроцессорный | 4 / 1 | ± 5 | 54 927 – 00 |
| 12 | СНВС 120/350 | 400х600х500 | нерж. сталь | программируемый | 4 / 1 | ± 5 | 66 159 – 00 |
| 13 | Насос к СНВС 120/350 | 170х555х280 | Складское хранение | 0,55 / 3 | - | 37 752 – 00 |
| 14 | Насос к СНВС 80/350 | 136х357х210 130х338х200 |  | 0,25 / 3 | - | 18 294 - 00 |